様式１６

技術提案書の参考資料

【参考図面】

参考図面の作成にあたっては、焼却炉規模500トン/日を条件とする。

１　全体配置図及び動線計画図

２　各階建築改修計画図

３　各階機器配置図

４　建物断面図

５　フローシート

・ごみ、空気、排ガス、焼却灰、飛灰

・排ガス処理

・上水、冷却水、雑用水、雨水、井水

・汚水（灰汚水、初期雨水等）

・場内・場外余熱利用

・ボイラ給水、蒸気、復水

・純水

・その他

【その他】

１　焼却炉規模の拡大

リニューアル計画及び設計条件書においては、焼却炉規模を500トン以上/日としている。建築物等の状況を踏まえ、焼却炉規模をどの程度まで拡大できるか記載する。

なお、本項目は参考資料として扱い、技術評価の対象外とする。

【作成上の注意】

・Ａ４（縦）またはＡ３（横）サイズ、片面30枚程度とする。

・各階建築改修計画図について、改修範囲及び改修内容等を記載する。

・各階機器配置図について、更新するプラント設備機器は朱書きにて記載する。

・建物断面図は、炉室など主要な箇所を含む断面とする。また、更新するプラント設備機器は朱書きにて記載する。

・本囲みは削除して様式として使用する。